## 附件一　用能情況簡易試算表
附件一 用能情況簡易試算表

國際間多以碳足跡的概念計算影視產業的排放量(詳見名詞解釋)，然依我國溫室氣體盤查的要求，國內企業僅對具所有權、控制權的設施所產生的排放源負排放責任。例如，若道具、場景等為委外製作，則排放責任應屬於委外廠商，而非原製作公司。
類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)					用能情況
耗電設備	辦公空間(各業別適用)		數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh)=(瓦數/1000 x時數) x數量
	辦公室	照明設備
		空調設備
		其他設備
	電腦機房	照明設備
		空調設備
		電腦主機
		其他設備
	倉儲庫房	照明設備
		空調設備
		其他設備
	其他空間	照明設備
		空調設備
		其他設備
	冷凍/冷藏設備
	其他設備
	影視製作業		數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh) =(瓦數/1000 x時數) x數量
	攝影棚	照明設備
		空調設備
		棚燈
		攝影機
		其他設備
	試映室	照明設備
		空調設備
		試映設備
		其他設備
	其他空間	照明設備
		空調設備
		其他設備
	冷凍/冷藏設備
	其他設備
	電影映演業		數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh) =(瓦數/1000 x時數) x數量
	影廳	照明設備
		空調設備
		其他設備
	播映室	照明設備
		空調設備
		播映機
		其他設備
	餐飲販賣部	照明設備
		空調設備
		加熱器材
		其他設備
	其他空間	照明設備
		空調設備
		其他設備
	冷凍/冷藏設備
	其他設備__________
	電視頻道業		數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh) =(瓦數/1000 x時數) x數量
	攝影棚	照明設備
		空調設備
		棚燈
		攝影機
		其他設備
	試映室	照明設備
		空調設備
		試映設備
		其他設備
	後製中心	照明設備
		空調設備
		後製設備
		其他設備
	製播中心	照明設備
		空調設備
		製播設備
		其他設備
	其他空間	照明設備
		空調設備
		其他設備
	訊號發射設施
	冷凍/冷藏設備
	其他設備__________
	電動公務車輛/機具		每年使用度數 (kWh/年) (依車輛里程數及設備規格計算)
	電動汽車
	電動機車
	電動堆高機
	電動吊車
	其他電動車輛/機具
	換算每年估算用電量(度/年)					(每天平均使用度數總和)*年度營業天數
	實際用電量(度/年)					(參考各期電費單加總)
	實際用電費用(元/年)					(參考各期電費單加總)

類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)					用能情況
燃油設備	燃油公務車輛/機具		用油別－汽油/柴油			每年用油量(公升/年) (依車輛里程數及設備規格計算)
	商用汽車
	貨車
	堆高機
	吊車
	其他車輛/機具
	發電設備		用油別－汽油/柴油			每年用油量(公升/年) (依設備規格計算)
	發電機
	換算每年估算用汽油量(公升/年)					(每年用油量總和)
	實際用汽油量(公升/年)					(參考油費單據加總)
	實際用汽油費用(元/年)					(參考油費單據加總)
	換算每年估算用柴油量(公升/年)					(每年用油量總和)
	實際用柴油量(公升/年)					(參考油費單據加總)
	實際用柴油費用(元/年)					(參考油費單據加總)

類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)					用能情況
燃氣設備	設備		用氣別－液化石油氣(桶裝瓦斯) / /液化天然氣(天然瓦斯)/其他			每年用氣量(度/年) (依設備規格計算)
	員工餐廚
	對外營運餐食空間(含洽公)
	其他
	實際用氣量(度/年)					(參考各期瓦斯帳單加總)
	實際用氣費用(元/年)					(參考各期瓦斯帳單加總)

商務差旅部分，雖然無法直接計算票價與碳排放量的關係，但仍能透過統計檢視是否有非必要支出。
類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)
商務差旅	交通		交通工具	搭乘次數	票價(元)	每年交通支出(元/年)
	跨縣市移動		ex.高鐵(臺北-高雄)	20	1,490	(20*1490) 29,800元
	跨國移動
	住宿		每年住宿支出(元/年)
	國內住宿
	國外住宿
	實際差旅費用(元/年)

※_______年合計總用能費用(元/年)(用電+用油+用氣+商務差旅)：_______________________

※簡易計算碳排放量(＿＿＿年度)
將上表中用電、油、氣年度總度數，乘以下列二氧化碳排放係數，即可算出大約排放量
1. 用電：___________度*0.495公斤CO2/度＝排放___________公斤CO2 (每度電約等於排放0.495公斤CO2)
2. 用油：
(1) 汽油___________公升*2.3公斤CO2/公升＝排放___________公斤CO2 (每公升汽油約等於排放2.3公斤CO2)
(2) 柴油___________公升*2.7公斤CO2/公升＝排放___________公斤CO2 (每公升柴油約等於排放2.7公斤CO2)
3. 用氣：___________度*1.879公斤CO2/度＝排放___________公斤CO2 (每度天然氣約等於排放1.879公斤CO2)
合計(電+油+氣)排放___________公斤CO2

## （實例操作範例）
（實例操作範例）

以電影映演業為例，某間電影院欲估算2024年一整年的碳排放量，計算過程可能如下：
類型	排放源					用能情況
耗電設備	辦公空間					數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh)=(瓦數/1000 x時數) x數量
	辦公室			LED照明			20盞	15	9	(15/1000*9)*20=
					2.7度
				獨立空調			2台	900	9	16.2度
	電腦機房			LED照明			10盞	15	1	0.15度
				獨立空調			1台	900	24	21.6度
				電腦主機			10台	100	24	24度
	倉儲庫房			LED照明			10盞	15	3	0.45度
				獨立空調			1台	900	24	21.6度
	冷凍/冷藏設備			電冰箱			1台	130	24	3.12度
	電影映演業空間					數量	瓦數(W)	每天平均使用時數(小時)	每天平均使用度數(kWh)=(瓦數/1000 x時數) x數量
	影廳 / (8個廳，面積共2,000平方公尺)			影廳照明			72盞	20	6	8.64度
				中央空調			2,000平方公尺	180	20	(180/1000*20)*2000=
					7,200度
	播映室 / (8個廳，面積共240平方公尺)			播映室照明			24盞	15	20	7.2度
				中央空調			240平方公尺	180	20	864度
				雷射投影機			8台	1,100	18	158.4度
	餐飲販賣部 / (面積共130平方公尺)			照明			13盞	20	20	5.2度
				中央空調			130平方公尺	180	20	468度
				爆米花機			2台	1,200	5	12度
				微波爐			6台	900	10	54度
				電磁爐			6台	1,500	16	135度
				飲料機			4台	800	20	64度
				大型冰箱			4台	400	24	38.4度
				冷凍櫃			4台	150	24	14.4度
	公共空間 / (面積共630平方公尺)			照明			100盞	20	20	40度
				中央空調			630平方公尺	180	20	2,268度
	換算每年估算用電量(度/年)					11,427.06*365=4,170,876.9度/年
	實際用電量(度/年)					(參考各期電費單加總)
	實際用電費用(元/年)					(參考各期電費單加總)
燃油設備	發電設備	數量				用油別－汽油/柴油			每天用油量(公升/天) (依設備規格計算)
	柴油發電機	2台				柴油			30公升/小時*2台*1小時=60公升/天
	換算每年估算用柴油量(公升/年)					60*365=21,900公升/年
	實際用柴油量(公升/年)					(參考油費單據加總)
	實際用柴油費用(元/年)					(參考油費單據加總)
燃氣設備	設備		數量		用氣別				每年用氣量(度/年) (依設備規格計算)
	無					0度/年

知道耗電設備、燃油設備及燃氣設備的使用量後，接著便可簡易計算碳排放量：
1	耗電設備排放量=4,170,876.9度/年*0.495公斤CO2/度 =2,064,584公斤CO2/年
2	燃油設備排放量=21,900公升/年*2.7公斤CO2/公升=59,130公斤CO2/年
3	燃氣設備排放量：無
再將上面的排放量加總，便可以得知該電影院每年的總排放量約為2,064,584+59,130=2,123,714公斤CO2/年，換算為公噸(2,123,714÷1,000)則大約為2,123.7公噸CO2/年。當然，假使上述的營業區域有委外部份，例如美食街，則因不具控制權，非屬電影院的排放量。

## 附件二　用能情況簡易試算表（影視製作－專案拍攝期）
附件二 用能情況簡易試算表（影視製作－專案拍攝期）

1	國際間多以碳足跡的概念計算影視產業的排放量(詳見名詞解釋)，然依我國溫室氣體盤查的要求，國內企業僅對具所有權、控制權的設施所產生的排放源負排放責任。例如，若道具、場景等為委外製作，則排放責任應屬於委外廠商，而非原製作公司。
2	至於在服裝、道具的排放量估算，由於國外影視產業大多有專業指導小組協助，因而能夠以碳足跡方式計算服裝、道具的排放量。而國內因服裝、道具供應商尚未有排放量計算經驗，業者若要計算服裝、道具等排放量較困難，因此本手冊並未將服裝、道具之排放量納入附件的計算範圍。
3	專案拍攝期的用能情況僅能概要推估。至於部分攝影棚若有提供電費單據，製作公司可據以參考使用攝影棚期間的用電情況。

類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)					用能情況
耗電設備	辦公空間		數量	瓦數(W)	拍攝期間使用總時數(小時)		換算拍攝期間使用度數(kWh)
					=(瓦數/1000*總時數)*數量
	租用劇組辦公室	照明設備
		空調設備
		其他設備
	租用/使用攝影棚或虛擬攝影棚	照明設備
		空調設備
		棚燈
		攝影機
		其他設備
	租借室內場景	照明設備
		空調設備
		試映設備
		其他設備
	特殊拍攝	無人機
		爆破器材
		其他設備
	拍攝期租用電動車輛/機具		拍攝期間用電度數(kWh) (依車輛里程及設備規格計算)
	電動汽車
	電動機車
	電動堆高機
	電動吊車
	其他電動車輛/機具
	估算用電量(度/拍攝期)					(拍攝期間用電量總和)
燃油設備	拍攝期租用燃油車輛/機具		用油別－汽油/柴油		拍攝期間用油量(公升) (依車輛里程及設備規格計算)
	商用汽車
	貨車
	直升機
	堆高機
	吊車
	其他車輛/機具
	發電設備		用油別－汽油/柴油		拍攝期間用油量(公升) (依設備規格計算)
	發電機
	估算用汽油量(公升/拍攝期)					(拍攝期間用油量總和)
	估算用柴油量(公升/拍攝期)					(拍攝期間用油量總和)
燃氣設備	場所		用氣別－液化石油氣(桶裝瓦斯) / /液化天然氣(天然瓦斯)/其他			拍攝期間用氣度數 (依設備規格計算)

	臨時廚房
	餐車
	其他
	估算用氣量(度/拍攝期)					(拍攝期間用氣量總和)

商務差旅、外包採購服務部分，雖然無法直接計算票價與碳排放量的關係，但仍能透過統計檢視是否有非必要支出。
類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)
商務差旅	交通		交通工具	搭乘次數	票價(元)	交通支出 (元/拍攝期)
	跨縣市移動
	跨國移動
	住宿		住宿支出(元/拍攝期)
	國內住宿
	國外住宿
	實際差旅費用(元/拍攝期)
類型	排放源(請依實際擁有設備擴寫或刪減表格)
外包採購服務	拍攝期劇組餐食		餐食支出(元/拍攝期)

	其他外包服務			外包支出(元/拍攝期)
	採購梳化妝髮用品
	美術/道具/佈景費用
	服裝租用/採購
	租用拍攝設備
	實際外包採購費用(元/拍攝期)

※拍攝期間合計總用能費用(元/拍攝期) (用電+用油+用氣+商務差旅+外包採購服務) ：_______________________

※簡易計算拍攝期間碳排放量
1. 用電：___________度*0.495公斤CO2/度＝排放___________公斤CO2 (每度電約等於排放0.495公斤CO2)
2. 用油：
(1) 汽油___________公升*2.3公斤CO2/公升＝排放___________公斤CO2 (每公升汽油約等於排放2.3公斤CO2)
(2) 柴油___________公升*2.7公斤CO2/公升＝排放___________公斤CO2 (每公升柴油約等於排放2.7公斤CO2)
3. 用氣：___________度*1.879公斤CO2/度＝排放___________公斤CO2 (每度天然氣約等於排放1.879公斤CO2)
合計(電+油+氣)排放___________公斤CO2

## 附件三　淨零措施檢核表
附件三 淨零措施檢核表

已執行	已規劃執行	暫緩執行	淨零／節能措施	備註
				(如暫緩執行原因、成本考量…等)
1. 行政營運管理
□	□	□	(1)訂定節能計畫
□	□	□	(2)使用乾粉滅火器
□	□	□	(3)空調系統使用環保冷媒
□	□	□	(4)設備汰換為節能、高效率設備
□	□	□	(5)作業電子化或無紙化
□	□	□	(6)員工環境教育
□	□	□	(7)調整建築空間配置(適用於自有大型建物)
□	□	□	(8)評估建置再生能源及水資源系統(適用於自有大型建物)
□	□	□	(9)設施設備調整為節能、高效率模式(適用於自有大型建物)
□	□	□	(10)評估建置智慧建築能源管理系統(適用於自有大型建物)
□	□	□	(11)參考綠建築標章精神進行建築整修(適用於自有大型建物)
□	□	□	(12)其他_____________________________________________
已執行	已規劃執行	暫緩執行	淨零／節能措施	備註
				(如暫緩執行原因、成本考量…等)
2. 影視製作
□	□	□	(1)製作規劃：建立明確的前製計畫，設定合理拍攝時間
□	□	□	(2)製作規劃：制定綠色備忘錄
□	□	□	(3)製作規劃：製作材料(如道具、佈景)減少使用原始材料，盡可能多次重複利用
□	□	□	(4)製作規劃：道具服裝存貨管理，盡量系統化重複利用或後續捐贈
□	□	□	(5)製作規劃：廢棄物減量、回收
□	□	□	(6)製作規劃：適度規劃能源與水資源利用，如重視採光、自然通風，使用低能耗照明等
□	□	□	(7)採購：優先採購永續環保產品、材料或在地減碳商品
□	□	□	(8)採購：適度採購原始材料，並盡可能回收再利用
□	□	□	(9)採購：以租用代替購買
□	□	□	(10)採購：透過數位化資料庫儲存環保供應商資訊
□	□	□	(11)餐飲：選擇向取得環境部環保餐廳標章的業者採購餐食
□	□	□	(12)餐飲：將永續性納入菜單規劃(例如提供低排碳飲食、使用當令食材)
□	□	□	(13)燃油耗用：發電機和車輛盡量以租用代替購買，優先使用高效率設備
□	□	□	(14)燃油耗用：評估將適用瓦數之太陽能發電機作為部分備用電力
□	□	□	(15)燃油耗用：針對車輛訂定禁止怠速政策
□	□	□	(16)燃油耗用：改善路線規劃、選擇碳排放量較低之運具
□	□	□	(17)燃油耗用：規劃採用共享運具、交通工具或叫車平台
□	□	□	(18)住宿：可選擇具環保永續認證的旅宿
□	□	□	(19)影視基地、片廠：開放空間需求客製化
□	□	□	(20)影視基地、片廠：考慮投資並增加節能佈景、照明、空調之使用
□	□	□	(21)虛擬攝影棚：考慮運用虛擬攝影棚進行拍攝
□	□	□	(22)後製特效：計算電腦機房電力使用效率，加強電腦機房的能源管理
□	□	□	(23)後製特效：適當採用國內可應用的最新電腦CPU、GPU算圖技術
□	□	□	(24)後製特效：善用建築空間配置，強化自然通風及熱能交換
□	□	□	(25)後製特效：與科技業透過ESG合作，共同開發更節能的動畫技術
□	□	□	(26)其他_____________________________________________
已執行	已規劃執行	暫緩執行	淨零／節能措施	備註
				(如暫緩執行原因、成本考量…等)
3. 行銷
□	□	□	(1)相關周邊商品可採電子化
□	□	□	(2)行銷活動採用環保低碳材料，盡可能使用網路數位宣傳，避免傳統紙本印刷
□	□	□	(3)其他_____________________________________________
已執行	已規劃執行	暫緩執行	淨零／節能措施	備註
				(如暫緩執行原因、成本考量…等)
4. 播映、放映
□	□	□	(1)電視頻道：將空調、照明、攝影棚等設備汰換為高效率、節能設備
□	□	□	(2)電視頻道：自有公務車輛由汽油車逐步汰換為油電、純電動車
□	□	□	(3)電影院：影廳環境溫度控制
□	□	□	(4)電影院：播映室工作溫度控制
□	□	□	(5)電影院：濕度控制(全熱交換器、冷卻樑板或吸附式除濕等)
□	□	□	(6)電影院：照明可採用高效率LED燈具、照明時程、點燈盞數管理
□	□	□	(7)電影院：播映設備可將傳統燈泡投影機更換為雷射投影機
□	□	□	(8)其他_____________________________________________

## 附件四　設備汰舊換新成本回收簡易試算表
附件四 設備汰舊換新成本回收簡易試算表

※計算方式：
(1) 每年可節省電費 = 節省度數/時 × [(非夏季電費×日開啟時數 ×非夏季開啟日數) + (夏季電費×日開啟時數×夏季開啟日數)]；
(2) 投資回收年限 = 設備購置成本 ÷ 每年可節省電費；
(3) 申請政府補助之回收年限 = (設備購置成本 - 補助金額) ÷ 每年可節省電費；
若設備使用年限 > 投資回收年限，則具投資效益；反之，則不具投資效益。（以下範例皆具投資效益）

影視製作業範例(每日拍攝時間以8小時推估)
設備項目	汰換後節省度數/時	元/每度(非夏季)	元/每度(夏季)	日開啟時數	年拍攝日數		每年可節省電費	設備購置成本	投資回收年限	申請政府補助之回收年限	設備使用年限
攝影棚LED燈具20組	10	3.5	5	8	180日(非夏季120日、夏季60日)		5.76萬元	10萬元	1.74年	(補助1萬元)	6年
					1.56年

電影映演業範例(每日營業時間以12小時推估)
設備項目	汰換後節省度數/時	元/每度(非夏季)	元/每度(夏季)	日開啟時數	非夏季開啟日數	夏季開啟日數	每年可節省電費	設備購置成本	投資回收年限	申請政府補助之回收年限	設備使用年限
中央空調系統(變頻)	20	3.5	5	12	240日	120日	34.56萬元	200萬元	5.79年	(補助20萬元)	10年
					5.21年
註：以上範例之欄位項目、數字僅為示意，可自行增減項目及明確內容(如設備規格)，以符實際投入情況。